По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: czh@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на БКРУ Иртяш

| Функциональное назначение |  | Электроснабжение потребителей 6(10) кВ с функцией АВР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение |  | БКРУ-ИРТЯШ |  |  |  |  |  |
| Схема главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер шкафа |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| Защита | Максимальная токовая защита (реле КА1, КА2)/(реле КА5, КА6) Ток установки, А / время установки, сек. | Одноступенчатая на РТ-40/_ |  | Двухступенчатая на РТ-40/_ |  | Одноступенчатая на РТ-40/_ |  |
|  |  | _/_ |  | _/_ | _/_ | _/_ |  |
|  | Токовая отсечка (реле КА3, КА4)/(реле КА7, КА8) Ток установки, А | Одноступенчатая на РТ-40/_ |  | Двухступенчатая на РТ-40/_ |  | Одноступенчатая на РТ-40/_ |  |
|  | Защита замыкания на землю (реле КА) | РТ-40/0,2 |  | - |  | РТ-40/0,2 |  |
|  | Время установки АПВ, сек. |  |  | - |  |  |  |
|  | Контроль синхронизации при восстановлении нормального режима |  |  | да/нет |  |  |  |
| Номинальное напряжение линии, кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток линии, А |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип выключателя |  | BB/TEL-10-20/1000 |  |  |  |  |  |
| Ток термической стойкости, кА |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Ток динамической стойкости, кА |  | 51 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока |  | _/_ | _/_ |  |  |  | _/_ |
| Наличие средств учета |  | да/нет | - |  |  |  | да/нет |
| Климатическое исполнение |  | УХЛ1 |  |  |  |  |  |
| Выполнение ввода/вывода (В-воздух, К-кабель) |  | В/В |  |  |  |  |  |
| Наличие площадки обслуживания |  | да/нет |  |  |  |  |  |
| Количество блоков автономного включения |  | - |  |  |  |  |  |
| Количество БКРУ-Иртяш, шт. |  | - |  |  |  |  |  |
| Дополнительно |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная организация и ее адрес |  |  |  |  |  |  |  |