По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: czh@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КСО

| Запрашиваемые данные |  |  | Ответы заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурное обозначение камеры |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |
| Род и напряжение оперативного тока, В |  |  |  |  |
| Марка и сечение подключаемого кабеля |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат (тип, производитель) |  |  |  |  |
| Блок управления (для ВВ/TEL) |  |  |  |  |
| Блок механического включения (для ВВ/TEL) |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока |  | тип и коэффициент трансформации |  |  |
|  |  | класс точности |  |  |
|  |  | количество |  |  |
| Тип трансформатора тока нулевой последовательности |  |  |  |  |
| Тип шинного разъединителя |  |  |  |  |
| Тип линейного разъединителя (заземляющего разъединителя) |  |  |  |  |
| Тип трансформатора напряжения |  |  |  |  |
| Тип трансформатора собственных нужд |  |  |  |  |
| Тип реле или микропроцессорного блока защит |  |  |  |  |
| Виды защит | Токовая отсечка |  |  |  |
|  | МТЗ |  |  |  |
|  | Защита от замыканий на землю |  |  |  |
|  | др. |  |  |  |
| Предохранители (тип, номинальный ток) |  |  |  |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения |  |  | да | нет |
| Наличие блокировки |  |  | электромагнитная | механическая |
| Наличие учета электроэнергии |  |  | да | нет |
| Тип счетчика |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |
| Количество камер в заказе |  |  |  |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |  |  |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |  |  |  |
| Проектная организация и её адрес |  |  |  |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж |  |  |  |  |