По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: czh@nt-rt.ru

Опросный лист КТПН

| Запрашиваемые данные |  | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип подстанции | структурное обозначение |  |  |  |  |  |  |
|  | по числу трансформаторов | однотрансформаторная |  |  | двухтрансформаторная |  |  |
|  | по исполнению | тупиковая |  |  | проходная |  |  |
|  | по способу установки | стационарная |  |  | передвижная |  |  |
| Трансформатор силовой | тип, мощность трансформатора |  |  |  |  |  |  |
|  | наличие шкафа тепловой защита для трансформаторов с сухой изоляцией | да |  |  | нет |  |  |
|  | наличие маслоприемника для трансформаторов с масляной изоляцией | да |  |  | нет |  |  |
|  | напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  |  |  |  |
|  | схема и группа соединений обмоток трансформатора | D/Yn-11 |  |  | Y/Yn - 0 |  |  |
|  | наличие КИП | да |  |  | нет |  |  |
| Распределительное устройство высокого напряжения | назначение камеры | ввод | линия | ТН | ТСН | СВ | др. |
|  | номер схемы камеры согласно каталогу |  |  |  |  |  |  |
|  | количество |  |  |  |  |  |  |
| Варианты исполнение высоковольтного ввода |  | кабель |  |  | воздух |  |  |
| Наличие РВО на башни высоковольтного ввода |  | да |  |  | нет |  |  |
| Распределительное устройство низкого напряжения | назначение панели | ввод | линия1 | линия2 | линия3 | СВ | др. |
|  | номер схемы панели согласно каталогу |  |  |  |  |  |  |
|  | количество камер |  |  |  |  |  |  |
|  | учет |  |  |  |  |  |  |
|  | номинальные токи автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |
|  | наличие АВР на стороне низкого напряжения | да |  |  | нет |  |  |
|  | наличие фидера наружного освещения | да |  |  | нет |  |  |
| Варианты исполнение выводов отходящих РУНН |  | кабель |  |  | воздух |  |  |
| Шкаф собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф собственных нужд + источник бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения на шинах 0,4 кВ |  | да |  |  | нет |  |  |
| Системы жизнеобеспечения подстанции | отопление | ручное |  |  | автоматическое |  |  |
|  | вентиляция | ручная |  | автоматическая |  | естественная |  |
|  | освещение | рабочее |  | аварийное |  | уличное |  |
| Наличие охранно-пожарной сигнализации |  | да |  |  | нет |  |  |
| Климатическое исполнение |  | У1 |  |  | УХЛ1 |  |  |
| Коридоры обслуживания РУНН и РУВН |  | да |  |  | нет |  |  |
| Комплект средств индивидуальной защиты |  | да |  |  | нет |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество подстанций в заказе |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная организация и её адрес |  |  |  |  |  |  |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и план подстанции |  |  |  |  |  |  |  |